|  |
| --- |
| **Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ ՈՒ Թ Յ Ա Ն**  **Գ Յ ՈՒ Մ Ր ՈՒ Հ Ա Մ Ա Յ Ն Ք Ա Պ Ե Տ Ա Ր Ա Ն Ի**  **Ա Շ Խ Ա Տ Ա Կ Ա Զ Մ Ի Կ Ր Թ ՈՒ Թ Յ Ա Ն Բ Ա Ժ Ի Ն** |
| *3104 , Գյումրի, Վարդանանց հրապարակ 1*  *Հեռ. (+374 312) 2-22-38; Էլ. փոստ gyumri@gyumri.am* |

*N* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«08» սեպտեմբեր 2022թ.

ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՎԱՐԴԳԵՍ ՍԱՄՍՈՆՅԱՆԻՆ

ԶԵԿՈՒՑԱԳԻՐ

.

Հարգելի պարոն Սամսոնյան

«Ծիածան – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում տեղադրվել է արևային ջեռուցման համակարգ, կատարվել է հաշվիչի հզորացում, իսկ հաստատության ներսում էլեկտրական տնտեսությունը չի համապատասխանում հրդեհային անվտանգության նորմատիվ-տեխնիկական կանոններին, դրա համար անհրաժեշտ է կատարել ներքին հարդարման հաղորդալարերի փոխարինում, որպեսզի ձմռանը հնարավոր լինի ջեռուցել մանկապարտեզը։

Խնդրում եմ Ձեր հանձնարարականը համապատասխան բաժնին։

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ՝ Շ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ